## power MV
|  |  | QUALITY ASSURANCE | [7 empty] | Disusun oleh : |  |  | Diperiksa oleh : |  |  | Disetujui oleh : |  |  | No. Registrasi |  | : F.07.03.00.13
[20 empty] | Status Revisi |  | : 0
|  |  | PENGUJIAN BARANG JADI KABEL MEDIUM | [16 empty] | Tanggal |  | : 8 Desember 2015
[11 empty] | QA Engineer |  |  | MR&Mgr. QA |  |  | Plant Manager |  |  | Halaman |  | : 1 / 1
PENGUJIAN BARANG JADI
KABEL MEDIUM
No order |  | : ………….…………………….. | [17 empty] | Tegangan |  | : ………….……………………..
Type |  | : ………….…………………….. | [17 empty] | Panjang |  | : ………….……………………..
Ukuran |  | : ………….…………………….. | [17 empty] | Standar |  | : ………….……………………..
F.07.03.00.13
No | Diameter (mm) | [8 empty] | Tebal (mm) | [10 empty] | Armour (mm) |  | Screen (mm)
| Konduktor |  |  | Isolasi |  |  | Filler | Armour | Selubung | Inner semincond. |  |  | Isolasi |  |  | outer semincond. |  |  | Filler | Selubung | Dia. Wire | Steel tape | Dia. Wire | Copper tape
| Merah | Kuning | Hitam | Merah | Kuning | Hitam |  |  |  | Merah | Kuning | Hitam | Merah | Kuning | Hitam | Merah | Kuning | Hitam |  |  |  | (T x L) |  | (T x L)
Standar | Min.
Nom.
Maks.
Water blocking : |  | konduktor / Screen
Visual :
Penandaan kabel :
Tegangan : ………………… |  |  | kV/5 menit (passed / failed) |  |  |  | Tahanan conductor : |  |  |  |  | Tahanan isolasi : |  |  |  | Hasil uji : Passed / Failed
Partial discharge : |  | ……………. | kV/1 menit |  |  |  | Merah | : ……………….. |  | Ω/km |  | Merah | : ……………….. |  | M.Ω
Merah | : ………… | pC |  |  |  |  | Kuning | : ……………….. |  | Ω/km |  | Kuning | : ……………….. |  | M.Ω
Kuning | : ………… | pC |  |  |  |  | Hitam | : ……………….. |  | Ω/km |  | Hitam | : ……………….. |  | M.Ω
Hitam | : ………… | pC | Max. standar : |  | ………...pC |  | Max. standar : |  | …………. | Ω/km |  | Min. standar : |  | …………. | M.Ω
Catatan : | [20 empty] | Kabag. QA |  | Penguji