|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masukan | Proses | Keluaran | Penanggung Jawab | Waktu Proses | Media Kendali | Rekaman/Penyimpanan |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Mgr. Maintenance |  |  |  |
| Mgr. Maintenance | Seminggu 1x (Diesel)  Setiap 1000 jam penggantian oli mesin |  | Dept. Maintenance |
| Mgr. Maintenance |  | SM.10.01.01 |  |
|  |  |  |  |
| Mgr. Maintenance |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Mgr. Maintenance |  |  |  |
| Mgr. Maintenance |  |  |  |
| MR  Mgr. HRD |  |  |  |
| Mgr. Maintenance | Sesuai Permohonan Permintaan Barang | Program Aplikasi | Dept. Purchasing  Dept. Maintenance  Dept. Accounting |
| Mgr. Maintenance |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Mgr. Maintenance |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Mgr. Maintenance |  |  |  |

Tujuan : Prosedur ini dibuat untuk memantau perawatan mesin diesel/genset sehingga mesin berjalan

optimal dan efektif sesuai dengan permintaan konsumen.

Definisi : -

Penjelasan : - Penggantian oli dilakukan setiap 1000 jam

- Setiap terjadi ketidaksesuaian pada mesin diesel/genset, langsung dilaporkan kepada Top Manajemen

secara lisan.

Dokumen terkait : - Prosedur Pengembangan Kompetensi Karyawan PS.11.02

- Prosedur Tinjauan Manajemen PS.12.02

- Instruksi Kerja Pemeliharaan / Pemanasan Mesin Diesel / Genset IK.10.01.02

Format terkait : - Permohonan Pengadaan Barang F.01.01.00.02

- Data Operasional Mesin Diesel F.10.01.00.01

- Data Pemeliharaan Mesin Diesel/Genset F.10.01.00.02

- Data Pemakaian Mesin Diesel/Genset F.10.01.00.03

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dibuat oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
|  |  |  |
| Mgr. Maintenance | MR | Plant Manager |
|  |  |  |